## Sheet1
附件：申请处置固定资产明细
资产使用单位（章）：
资产编号 | 资产名称 | 型号 | 规格 | 资产数量（台、套） | 原值（元） | 净值（元） | 保管人 | 购置日期 | 处置方式
00189918 | 恒速搅拌器 | 51K90RA-CF | * | 1 | 1230 | 0 | 陈国强 | 2013-06-19 | 拟报废
00170097 | 纤维比电阻仪 | YG321 | * | 1 | 6000 | 0 | 祁宁 | 2012-09-25 | 拟报废
00334535 | 旋转蒸发器 | RE-201 | RE-201D 蒸发速度20mL/min 功率30W 电源220V 50Hz | 1 | 3000 | 0 | 王祥荣 | 2018-06-03 | 拟报废
00334536 | 电子天平 | E200YB-C | d=0.001g | 1 | 1300 | 0 | 王祥荣 | 2018-06-03 | 拟报废
00292757 | 打印机 | （EPSON）R330 | 高品质商务照片打印机 | 1 | 1650 | 0 | 王祥荣 | 2016-10-28 | 拟报废
00258957 | 纯水系统 | INSPIRE-S200 | * | 1 | 85000 | 0 | 解宇 | 2015-04-13 | 拟报废
00258968 | 化纤长丝电子强力机 | YG（B）021HL-50 | * | 1 | 31000 | 0 | 张昱旻 | 2015-06-01 | 拟报废
00260149 | 置顶式搅拌器 | RW20 | * | 1 | 4000 | 0 | 王祥荣 | 2015-06-15 | 拟报废
00276953 | 电导率仪 | ST3100C/F | * | 1 | 3200 | 0 | 陈国强 | 2016-04-23 | 拟报废
00151624 | 数码相机 | A35Y | * | 1 | 6320 | 0 | 张锋 | 2011-10-23 | 拟报废
00248305 | 手持静电纺丝仪 | HED-01A | 体积120*50*30mm3 | 1 | 2710 | 0 | 王萍 | 2014-12-05 | 拟报废
00248306 | 手持静电纺丝仪 | HED-01A | 体积120*50*30mm3 | 1 | 2710 | 0 | 王萍 | 2014-12-05 | 拟报废
00248307 | 手持静电纺丝仪 | HED-01A | 体积120*50*30mm3 | 1 | 2710 | 0 | 王萍 | 2014-12-05 | 拟报废
00248308 | 手持静电纺丝仪 | HED-01A | 体积120*50*30mm3 | 1 | 2710 | 0 | 王萍 | 2014-12-05 | 拟报废
00248309 | 手持静电纺丝仪 | HED-01A | 体积120*50*30mm3 | 1 | 2710 | 0 | 王萍 | 2014-12-05 | 拟报废
00248310 | 手持静电纺丝仪 | HED-01A | 体积120*50*30mm3 | 1 | 2710 | 0 | 王萍 | 2014-12-05 | 拟报废
00248311 | 手持静电纺丝仪 | HED-01A | 体积120*50*30mm3 | 1 | 2710 | 0 | 王萍 | 2014-12-05 | 拟报废
00248312 | 手持静电纺丝仪 | HED-01A | 体积120*50*30mm3 | 1 | 2710 | 0 | 王萍 | 2014-12-05 | 拟报废
00248313 | 手持静电纺丝仪 | HED-01A | 体积120*50*30mm3 | 1 | 2710 | 0 | 王萍 | 2014-12-05 | 拟报废
00248314 | 手持静电纺丝仪 | HED-01A | 体积120*50*30mm3 | 1 | 2710 | 0 | 王萍 | 2014-12-05 | 拟报废
00200195 | 超声波细胞粉碎机 | JY96-IIN | * | 1 | 7640 | 0 | 潘志娟 | 2013-10-25 | 拟报废
00200206 | 高压电源 | DW-P104-2ACI7 | 0-100000V | 1 | 18200 | 0 | 潘志娟 | 2013-09-22 | 拟报废
00183535 | 微型电子计算机 | HP 6380MT | I5-3570/4G/1TB/20" | 1 | 4850 | 0 | 王萍 | 2013-04-03 | 拟报废
00183536 | 微型电子计算机 | HP 6380MT | I5-3570/4G/1TB/20" | 1 | 4850 | 0 | 王萍 | 2013-04-03 | 拟报废
00183537 | 微型电子计算机 | HP 6380MT | I5-3570/4G/1TB/20" | 1 | 4850 | 0 | 王萍 | 2013-04-03 | 拟报废
00183538 | 微型电子计算机 | HP 6380MT | I5-3570/4G/1TB/20" | 1 | 4850 | 0 | 王萍 | 2013-04-03 | 拟报废
00183539 | 微型电子计算机 | HP 6380MT | I5-3570/4G/1TB/20" | 1 | 4850 | 0 | 王萍 | 2013-04-03 | 拟报废
00183540 | 微型电子计算机 | HP 6380MT | I5-3570/4G/1TB/20" | 1 | 4850 | 0 | 王萍 | 2013-04-03 | 拟报废
00189215 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9076A | * | 1 | 2280 | 0 | 赵燕 | 2013-08-26 | 拟报废
00167327 | 微型电子计算机 | 启天M716D | E6700/2G/500G/19" | 1 | 4500 | 0 | 侯学妮 | 2012-08-30 | 拟报废
00256988 | 空压机 | YW-0.53 | W-0.53/12.5 三铜 | 1 | 3500 | 0 | 王萍 | 2015-04-20 | 拟报废
00257098 | 集热式磁力搅拌器 | DF-101T | * | 1 | 1260 | 0 | 王祥荣 | 2015-04-17 | 拟报废
00180215 | 数显恒速电动搅拌机 | JB90-SH | * | 1 | 1190 | 0 | 邢铁玲 | 2012-12-19 | 拟报废
00234351 | 搅拌器 | BL-GHX-V | * | 1 | 3120 | 0 | 陈国强 | 2014-05-21 | 拟报废
00000725 | 笔记本电脑 | Z450J | P8700/4G/320G/13.1" | 1 | 14980 | 0 | 王钟 | 2009-10-01 | 拟报废
00236001 | 椅子 | 无 | * | 1 | 839 | 191.19 | 丁远蓉 | 2014-06-16 | 拟报废
00003987 | 电子天平 | ALC-210.4 | 无 | 1 | 4800 | 0 | 魏兴 | 2008-03-01 | 拟报废
00004023 | 紫外可见分光光度计 | TU-1810PC | 附软件 | 1 | 33030 | 0 | 魏兴 | 2007-12-01 | 拟报废
00004024 | 紫外可见分光光度计 | TU-1810PC | 附软件 | 1 | 33030 | 0 | 魏兴 | 2007-12-01 | 拟报废
00004040 | 紫外可见分光光度计 | T6 | 无 | 1 | 14770 | 0 | 魏兴 | 2007-12-01 | 拟报废
00004057 | 数显电导率仪 | DDS-11C | 无 | 1 | 1080 | 0 | 魏兴 | 2009-12-01 | 拟报废
00004183 | 频闪仪 | 01C | 无 | 1 | 3000 | 0 | 马博文 | 2010-11-01 | 拟报废
00004193 | 紫外可见分光光度计 | T6 | 无 | 1 | 14770 | 0 | 魏兴 | 2007-12-01 | 拟报废
00004450 | 欧标灰卡 | 无 | 无 | 1 | 2000 | 0 | 史彩云 | 2009-12-01 | 拟报废
00004458 | 微型电子计算机 | 无 | P4/3.06G/512M/80G/17"LCD | 1 | 5850 | 0 | 戚玉 | 2007-05-01 | 拟报废
00004466 | 纤维细度仪 | CU-3 | 无 | 1 | 46000 | 0 | 张培群 | 2005-10-01 | 拟报废
00004486 | 汗渍色牢度测定仪 | 290 | 无 | 1 | 6210 | 0 | 侯学妮 | 2005-12-01 | 拟报废
00119666 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 430 | 0 | 戴宏钦 | 2010-03-18 | 拟报废
00119859 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 430 | 0 | 戴宏钦 | 2010-03-18 | 拟报废
00119907 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 430 | 0 | 戴宏钦 | 2010-03-18 | 拟报废
00119976 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 965 | 0 | 戴宏钦 | 2010-01-13 | 拟报废
00119982 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 430 | 0 | 戴宏钦 | 2010-03-18 | 拟报废
00120015 | 屏风工作位 | 无 | 无 | 1 | 880 | 0 | 戴宏钦 | 2010-04-29 | 拟报废
00120034 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 430 | 0 | 戴宏钦 | 2010-03-18 | 拟报废
00120078 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 430 | 0 | 戴宏钦 | 2010-03-18 | 拟报废
00120123 | 屏风工作位 | 无 | 无 | 1 | 880 | 0 | 戴宏钦 | 2010-04-29 | 拟报废
00186460 | 集热式磁力搅拌器 | DF-101S | * | 1 | 950 | 0 | 陈国强 | 2013-05-14 | 拟报废
00186461 | 集热式磁力搅拌器 | DF-101S | * | 1 | 950 | 0 | 陈国强 | 2013-05-14 | 拟报废
00163079 | 除湿机 | CH1800RB | * | 1 | 11300 | 0 | 侯学妮 | 2012-03-14 | 拟报废
00163080 | 除湿机 | CH1800RB | * | 1 | 11300 | 0 | 侯学妮 | 2012-03-14 | 拟报废
00169197 | 多头静电纺丝机 | 定做 | * | 1 | 26000 | 0 | 潘志娟 | 2012-07-03 | 拟报废
00273864 | 移液器 | Finnpipette F3 | 200μl | 1 | 1100 | 0 | 王卉 | 2015-12-28 | 拟报废
00273872 | 可变量程移液器 | 0.1-2.5μl | * | 1 | 1620 | 0 | 王卉 | 2015-12-28 | 拟报废
00273874 | 移液器 | Finnpipette F3 | 1000μl | 1 | 1100 | 0 | 王卉 | 2015-12-28 | 拟报废
00273878 | 移液器 | Finnpipette F3 | 1000μl | 1 | 1100.01 | 0 | 王卉 | 2015-12-28 | 拟报废
00260480 | 织机喷嘴演示装置 | 定制 | 5路，机械可调喷气时间 | 1 | 4800 | 0 | 王哲 | 2015-06-24 | 拟报废
00326235 | 超声提取机 | Scientz-5T | 工作频率：20-25KHz，超声功率：20-1000W | 1 | 39800 | 0 | 王祥荣 | 2017-12-05 | 拟报废
00251131 | 弹性材料（单丝）试验机 | YG02A | * | 1 | 26000 | 0 | 邢铁玲 | 2014-12-09 | 拟报废
00363509 | 激光打印机 | HP LaserJet 1020 Plus | * | 1 | 1329 | 0 | 王祥荣 | 2019-10-08 | 拟报废
00363510 | 激光打印机 | HP LaserJet 1020 Plus | * | 1 | 1329 | 0 | 王祥荣 | 2019-10-08 | 拟报废
00255552 | 微型电子计算机 | P100-010CL | 2.8GHZ/4G/500G/23" | 1 | 3900 | 0 | 郭卫华 | 2015-03-30 | 拟报废
00366201 | 磁力搅拌水浴锅 | SHJ-2AB | 转速200-2400rpm | 1 | 2250 | 0 | 潘志娟 | 2019-10-17 | 拟报废
00260440 | 辅喷伺服控制箱 | 定制 | 转速可调，5路信号处理 | 1 | 8080 | 0 | 王哲 | 2015-06-24 | 拟报废
00345886 | 黑白激光多功能一体机 | HP M132a | * | 1 | 1300 | 0 | 祁宁 | 2018-12-11 | 拟报废
00300487 | 电导率仪 | FE38 | * | 1 | 3500 | 0 | 侯学妮 | 2016-11-29 | 拟报废
00134922 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 965 | 0 | 陈健亮 | 2010-01-13 | 拟报废
00230059 | 洗衣机 | XQG60-1011W | * | 1 | 1785 | 0 | 陈国强 | 2014-03-04 | 拟报废
00317442 | 微型电子计算机（主机） | 自组装 | G3900/4G/1TB | 1 | 1666.66 | 0 | 赵荟菁 | 2017-09-07 | 拟报废
00317443 | 微型电子计算机（主机） | 自组装 | G3900/4G/1TB | 1 | 1666.67 | 0 | 赵荟菁 | 2017-09-07 | 拟报废
00317444 | 微型电子计算机（主机） | 自组装 | G3900/4G/1TB | 1 | 1666.67 | 0 | 赵荟菁 | 2017-09-07 | 拟报废
00248130 | 纺丝机横移系统 | 定制 | 横移距离0~20cm, 0~50mm/s | 1 | 7500 | 0 | 潘志娟 | 2014-11-26 | 拟报废
00248131 | 纺丝机滚筒系统 | 定制 | * | 1 | 8000 | 0 | 潘志娟 | 2014-11-26 | 拟报废
00186654 | 导带式直喷数码印花机 | MS-JP5 COAT&PRINT | * | 1 | 1193289.53 | 0 | 侯学妮 | 2013-05-10 | 拟报废
00254160 | 微型电子计算机（一体电脑） | DELL Inspiron 5348-R2938 | i5/8G/1T/23" | 1 | 5949 | 0 | 王萍 | 2015-02-24 | 拟报废
00164798 | 电脑桌椅 | 无 | 无 | 1 | 480 | 0 | 侯学妮 | 2012-06-14 | 拟报废
00164799 | 电脑桌椅 | 无 | 无 | 1 | 480 | 0 | 侯学妮 | 2012-06-14 | 拟报废
00256128 | 低温冷却液循环泵 | DLSK-5/40 | * | 1 | 5500 | 0 | 陈国强 | 2015-04-07 | 拟报废
00345413 | 笔记本电脑 | MIIK520 | i5/8G/12G/12" | 1 | 5399 | 0 | 祁宁 | 2018-12-06 | 拟报废
00193184 | 数位板 | Wacom PIH-850 | * | 1 | 3079 | 0 | 王祥荣 | 2013-08-13 | 拟报废
00326018 | 微型电子计算机 | 组装 | G4400/4G/1TB/21.5" | 1 | 2850 | 0 | 赵荟菁 | 2017-12-01 | 拟报废
00151331 | UPS延时电源 | 1KVA | * | 1 | 2500 | 0 | 魏兴 | 2011-10-11 | 拟报废
00231756 | 笔记本电脑 | Y485P | 8G/1TB/DVD/2G独显/14" | 1 | 6499 | 0 | 侯学妮 | 2014-03-22 | 拟报废
00253041 | 旋转式膜纺设备 | 定制 | 500mm*250mm*250* 220V 80W | 1 | 148000 | 0 | 王萍 | 2015-01-14 | 拟报废
00253042 | 振动静电纺设备 | 定制 | 220V 80W | 1 | 298000 | 0 | 王萍 | 2015-01-14 | 拟报废
00164012 | 电导率仪 | KE-1206 | * | 1 | 2200 | 0 | 徐岚 | 2012-05-15 | 拟报废
00164123 | 微型电子计算机 | 6280MT | I3/500G/4G/DVD/19LCD | 1 | 4950 | 0 | 张克勤 | 2012-03-20 | 拟报废
00183549 | 微型电子计算机 | HP 6380MT | I5-3570/4G/1TB/20" | 1 | 4850 | 0 | 徐岚 | 2013-04-03 | 拟报废
00183550 | 微型电子计算机 | HP 6380MT | I5-3570/4G/1TB/20" | 1 | 4850 | 0 | 徐岚 | 2013-04-03 | 拟报废
00183551 | 微型电子计算机 | HP 6380MT | I5-3570/4G/1TB/20" | 1 | 4850 | 0 | 徐岚 | 2013-04-03 | 拟报废
00183552 | 微型电子计算机 | HP 6380MT | I5-3570/4G/1TB/20" | 1 | 4850 | 0 | 徐岚 | 2013-04-03 | 拟报废
00183553 | 微型电子计算机 | HP 6380MT | I5-3570/4G/1TB/20" | 1 | 4850 | 0 | 徐岚 | 2013-04-03 | 拟报废
00183554 | 微型电子计算机 | HP 6380MT | I5-3570/4G/1TB/20" | 1 | 4850 | 0 | 徐岚 | 2013-04-03 | 拟报废
00183557 | 微型电子计算机 | HP 6380MT | I5-3570/4G/1TB/20" | 1 | 4850 | 0 | 徐岚 | 2013-04-03 | 拟报废
00340517 | 微型电子计算机 | 联想启天M415 | I5 6500/4G/1T/19.5" | 1 | 4600 | 0 | 王钟 | 2018-10-08 | 拟报废
00340558 | 笔记本电脑 | T480 | I5 8250U/8G/256G/2G/14" | 1 | 8700 | 0 | 曾卓雅 | 2018-10-16 | 拟报废
00340633 | 浓度计 | MP523-04 | * | 1 | 6203 | 0 | 王祥荣 | 2018-10-12 | 拟报废
00380922 | 3D打印机 | Orange 30 | 光固化3D打印机 | 1 | 3109 | 0 | 张克勤 | 2020-07-10 | 拟报废
00119581 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 430 | 0 | 戴宏钦 | 2010-03-18 | 拟报废
00005192 | 烘箱 | DHG-9070A | 无 | 1 | 2060 | 0 | 唐人成 | 2009-10-01 | 拟报废
00005198 | 动态热机械分析仪 | Q800 | 无 | 1 | 557600 | 0 | 戚玉 | 2007-06-01 | 拟报废
00372954 | 吊柜 | * | 5米 | 1 | 2800 | 0 | 王祥荣 | 2019-11-07 | 拟报废
00372955 | 吊柜 | * | 5米 | 1 | 2800 | 0 | 王祥荣 | 2019-11-07 | 拟报废
00164713 | 数码印花机 | DPM1604 | * | 1 | 122900 | 0 | 侯学妮 | 2011-12-19 | 拟报废
00332646 | 实验室纳米砂磨机 | RTSM-1.0BJD | * | 1 | 89500 | 0 | 侯学妮 | 2018-04-09 | 拟报废
00163224 | 喷射溢流染色试样机 | MDSL-10 | * | 1 | 315500 | 0 | 侯学妮 | 2012-03-02 | 拟报废
00163235 | 泡沫染色及整理系统 | NEOVI-FORM | 1 | 1 | 428000 | 0 | 侯学妮 | 2012-05-11 | 拟报废
00367242 | 定温干燥箱 | DY410C | * | 1 | 7400 | 0 | 王祥荣 | 2019-10-21 | 拟报废
00367244 | 电热恒温水浴锅 | DK-S26 | * | 1 | 1350 | 0 | 王祥荣 | 2019-10-21 | 拟报废
00243031 | 水浴恒温振荡器 | SHA-B | 室温-100摄氏度 | 1 | 2700 | 0 | 杨旭红 | 2014-10-10 | 拟报废
00314492 | 高拍仪 | 智汇星V32 | * | 1 | 1774.85 | 0 | 曾卓雅 | 2017-06-13 | 拟报废
00175847 | 全自动织物透湿量测试仪 | FX3150 | * | 1 | 617074.15 | 0 | 祁宁 | 2012-06-04 | 拟报废
00265033 | 陶瓷纤维马弗炉 | GZ2.5-10TP | 干燥，淬火，退火，煅烧处理 | 1 | 6700 | 0 | 徐岚 | 2015-10-13 | 拟报废
00416522 | 转椅 | * | * | 1 | 320 | 229.22 | 李媛媛 | 2021-10-27 | 拟报废
00249016 | 除湿机 | OU-38L | * | 1 | 6500 | 0 | 王萍 | 2014-12-08 | 拟报废
00233876 | 超声波清洗机 | SB-3200DT | * | 1 | 2100 | 0 | 王祥荣 | 2014-05-12 | 拟报废
00233878 | 磁力搅拌器 | S25 | * | 1 | 4750 | 0 | 王祥荣 | 2014-04-11 | 拟报废
00182162 | 微型电子计算机 | 启天M4390 | I3/2G/500G/DVD/19" | 1 | 4700 | 0 | 董雪 | 2013-03-04 | 拟报废
00200844 | 集热式磁力搅拌器 | DF-101S | * | 1 | 950 | 0 | 陈国强 | 2013-10-24 | 拟报废
00004716 | 单孔油浴锅 | HH-W | 无 | 1 | 880 | 0 | 张欢嘉 | 2009-05-01 | 拟报废
00004726 | 单孔油浴锅 | HH-W | 无 | 1 | 880 | 0 | 张欢嘉 | 2009-05-01 | 拟报废
00004802 | 灯箱 | 无 | 无 | 1 | 8200 | 0 | 史彩云 | 2002-02-01 | 拟报废
00004841 | 单孔油浴锅 | HH-W | 无 | 1 | 880 | 0 | 张欢嘉 | 2009-05-01 | 拟报废
00004864 | 恒温恒湿培养箱 | KBF240 | 无 | 1 | 90240 | 0 | 侯学妮 | 2009-07-01 | 拟报废
00004878 | 蒸化机 | DHE | 无 | 1 | 454450 | 0 | 侯学妮 | 2006-03-01 | 拟报废
00004972 | 常温震荡试色机 | L-12 | 无 | 1 | 7000 | 0 | 侯学妮 | 2010-05-01 | 拟报废
00005051 | 对色灯箱 | 无 | 无 | 1 | 4000 | 0 | 侯学妮 | 2010-05-01 | 拟报废
00005067 | 连续式定型烘干机 | XC-91 | 无 | 1 | 55000 | 0 | 侯学妮 | 2010-05-01 | 拟报废
00253560 | 空气净化器 | BBS-AF-N81 | 400mm*210mm*612mm A级 | 1 | 4880 | 0 | 王萍 | 2015-01-21 | 拟报废
00253561 | 空气净化器 | BBS-AF-N81 | 400mm*210mm*612mm A级 | 1 | 4880 | 0 | 王萍 | 2015-01-21 | 拟报废
00253562 | 空气净化器 | BBS-AF-N81 | 400mm*210mm*612mm A级 | 1 | 4880 | 0 | 王萍 | 2015-01-21 | 拟报废
00253563 | 空气净化器 | BBS-AF-N81 | 400mm*210mm*612mm A级 | 1 | 4880 | 0 | 王萍 | 2015-01-21 | 拟报废
00165358 | 小型转移印花机 | KD-180 | * | 1 | 98000 | 0 | 侯学妮 | 2011-11-30 | 拟报废
00165360 | 平幅交替水洗机 | KD-180 | * | 1 | 45000 | 0 | 侯学妮 | 2011-11-30 | 拟报废
00165361 | 离心脱水机 | Z751-800 | * | 1 | 27000 | 0 | 侯学妮 | 2011-11-30 | 拟报废
00374206 | 彩色墨仓式多功能一体机 | 爱普生 L4165 | * | 1 | 1499 | 0 | 李战雄 | 2019-12-20 | 拟报废
00258347 | 专业医疗袜机 | CC4II | 单针筒，四路进线；位置控制，精度0.01mm; | 1 | 650544.64 | 0 | 陈健亮 | 2015-05-15 | 拟报废
00368058 | 笔记本电脑 | DELL XPS | i5-8250U/8G/256G/13.3" | 1 | 7250 | 0 | 王祥荣 | 2019-10-31 | 拟报废
00147356 | 织物透气性能测试仪 | M021A | * | 1 | 221100 | 0 | 章文琴 | 2011-06-27 | 拟报废
00263264 | 激光打印一体机 | HP LaserJet Pro MFP M128fw | * | 1 | 2090 | 0 | 王祥荣 | 2015-09-06 | 拟报废
00378182 | 办公椅 | 常规 | * | 1 | 799 | 492.64 | 徐玉康 | 2020-04-07 | 拟报废
00386179 | 工控机 | CEPARK 多功能开发板 | ARM7 LPC2013 核心板 | 1 | 1420 | 0 | 张丽丽 | 2020-10-12 | 拟报废
00362893 | 微型电子计算机 | DELL 3980-1506 | I5-8500/4G/1T/22" | 1 | 4400 | 0 | 戴宏钦 | 2019-09-09 | 拟报废
00362894 | 微型电子计算机 | DELL 3980-1506 | I5-8500/4G/1T/22" | 1 | 4400 | 0 | 戴宏钦 | 2019-09-09 | 拟报废
00362895 | 微型电子计算机 | DELL 3980-1506 | I5-8500/4G/1T/22" | 1 | 4400 | 0 | 戴宏钦 | 2019-09-09 | 拟报废
00005261 | 紫外可见分光光度计 | TU-1810PC | 无 | 1 | 29200 | 0 | 郭卫华 | 2009-12-01 | 拟报废
00005279 | 全自动透气量仪 | YG461E-Ⅲ | 无 | 1 | 48000 | 0 | 章文琴 | 2008-03-01 | 拟报废
00005311 | 八篮恒温烘箱 | Y802N | 无 | 1 | 5200 | 0 | 章文琴 | 2011-01-01 | 拟报废
00005316 | 干燥箱 | DHG9146A | 无 | 1 | 3400 | 0 | 杨旭红 | 2010-04-01 | 拟报废
00269607 | 打样机 | CY-2.5.8 | * | 1 | 15000 | 0 | 王祥荣 | 2015-11-25 | 拟报废
00269608 | 工业洗衣机 | XGP | * | 1 | 7000 | 0 | 王祥荣 | 2015-11-25 | 拟报废
00269632 | 电热鼓风干燥箱 | HD101A-2 | * | 1 | 3900 | 0 | 王钟 | 2015-11-17 | 拟报废
00256879 | 行星式高能球磨机 | DECO-PBM-V-0.4L | 含尼龙球磨罐 | 1 | 7200 | 0 | 王萍 | 2015-04-16 | 拟报废
00258788 | 液氮罐 | YDS-30-125 | 30升，六个桶 | 1 | 4200 | 0 | 许建梅 | 2015-04-28 | 拟报废
00401205 | 防爆柜 | 22GAL | 83L | 1 | 4545 | 0 | 王祥荣 | 2021-03-26 | 拟报废
00317186 | 打印机 | Epson Stylus Photo R330 | * | 1 | 1700 | 0 | 侯学妮 | 2017-07-19 | 拟报废
00352447 | 笔记本电脑 | matebook x | i5/8G/256G/13" | 1 | 7188 | 0 | 王祥荣 | 2019-03-05 | 拟报废
00352448 | 微型电子计算机 | Aio520 | i5/8G/128+1T/23.8" | 1 | 5798 | 0 | 王祥荣 | 2019-03-05 | 拟报废
00371570 | 微型电子计算机 | DELL 成就3671 | i5/1T/8G/23.6" | 1 | 4363 | 0 | 陈健亮 | 2019-11-28 | 拟报废
00371572 | 微型电子计算机 | DELL 成就3671 | i5/1T/8G/23.6" | 1 | 4363 | 0 | 祁宁 | 2019-11-28 | 拟报废
00305652 | PH检测仪(含电极) | PHS-3C | BCD-275TMBC | 1 | 2650 | 0 | 陈国强 | 2016-12-28 | 拟报废
合计 |  |  |  | 170 | 6373518.18 | 913.05